## Лист1
№ п/п | Наименование | Модель/Тип | Мощность/Напряжение | Группа | Инв № | Год ввода | Место установки | Статус | ТО
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1 | equipmentName | equipmentModelType | equipmentPowerVoltage | equipmentGroup | equipmentID | equipmentCommissioning | equipmentFacility | equipmentStatus | maintenanceMonth | doneMark | maintenanceExecutor | maintenanceDate | maintenanceAct | maintenanceNote | maintenanceYear
2 | Подстанция трансформаторная с автоматической системой учета электроэнергии | КТПП-1145 OBLIK | 400кВА | Электроснабжение | ВС.04.5.3.001 | 2002 | Основная территория АБК-1 | В экспл | June | False |  |  | False |  | 2024
3 | Миниэлектростанция | Р-3900 | 4,0кВт | Электроснабжение | ВС.04.5.03.011 | 2003 | Склад С.02.2 | Резерв | October | False |  |  | False |  | 2024
4 | Миниэлектростанция | RD-J-LDE8500E3 | 6,0кВт | Электроснабжение | ВС.04.5.03.053 | 2023 | Склад С.02.2 | Резерв | September | False |  |  | False |  | 2024
1 | Конденсаторная установка | Varset Harmony | 137кВАр | Электроснабжение | Пр.02.03.110 | 2009 | Участок стеганых полотен №1 | В экспл | November | False |  |  | False |  | 2024
2 | Кл - 6кВ | Кл-6кВ | 6кВ | Кабельные линии | ВС.04.5.03.002 | 2002 | От ТП-1145 до ТП - 395 | В экспл | July | False |  |  | False |  | 2024
3 | Кл-0,4кВ Ф1 на ЩС-1 | Кл-0,4кВ | 0,4кВ | Кабельные линии | ВС.04.5.03.003 | 2002 | От ТП-1145 до ЩС-1 «МЕКА» | В экспл | August | False |  |  | False |  | 2024
4 | Кл-0,4кВ Ф2 на ЩС-2 | Кл-0,4кВ | 0,4кВ | Кабельные линии | ВС.04.5.03.004 | 2002 | От ТП-1145 до ЩС-2-АS-43 | В экспл | August | False |  |  | False |  | 2024
5 | Кл-0,4кВ Ф3 на ЩС-3 | Кл-0,4кВ | 0,4кВ | Кабельные линии | ВС.04.5.03.005 | 2002 | От ТП-1145 до ЩС-3-«Спрут-2» | В экспл | March | False |  |  | False |  | 2024
6 | Кл-0,4кВ Ф4 на ЯРП-100/1 | Кл-0,4кВ | 0,4кВ | Кабельные линии | ВС.04.5.03.006 | 2005 | От ТП-1145 до ЯРП-100/1 компрес. | В экспл | March | False |  |  | False |  | 2024
7 | Кл-0,4кВ Ф5 на ЩС-5 | Кл-0,4кВ | 0,4кВ | Кабельные линии | ВС.04.5.03.007 | 2004 | От ТП-1145 до ЩС-5-ТД | В экспл | August | False |  |  | False |  | 2024
8 | Кл-0,4кВ ЩС-2 ЩС-7 | Кл-0,4кВ | 0,4кВ | Кабельные линии | ВС.04.5.03.008 | 2003 | От ЩС-2 (АS-43) до ЩС-7 (слес.м.) | В экспл | August | False |  |  | False |  | 2024
9 | Кл-0,4кВ ЩС-1 ЩС-8 | Кл-0,4кВ | 0,4кВ | Кабельные линии | ВС.04.5.03.009 | 2000 | От ЩС-1 «Мека» ЩС-8 (эл. маст.) | В экспл | August | False |  |  | False |  | 2024
10 | Щит силовой | Пр-11 | 380/220 | Силовое оборудование | ВС.04.5.03.010 | 2002 | Здание участка подготовки | В экспл | July | False |  |  | False |  | 2024
11 | Щит освещения | NRP-12 | 380/220 | Освещение | Пр.01.03.012 | 2005 | Участок «Спрут-3» | В экспл | February | False |  |  | False |  | 2024
12 | Щит силовой | NRP-24 | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.01.03.013 | 2005 | «Спрут-3» (складиров. материал.) | В экспл | February | False |  |  | False |  | 2024
13 | Щит силовой | NRP-12 | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.03.03.014 | 2003 | Участок беспр. матрацев | В экспл | February | False |  |  | False |  | 2024
14 | Щит освещения | NRP-6 | 380/220 | Освещение | Пр.02.03.015 | 2003 | Участок стёганых полотен №1 | В экспл | January | False |  |  | False |  | 2024
15 | Щит освещения | NRP-6 | 380/220 | Освещение | Пр.02.03.016 | 2003 | Участок стёганых полотен №1 | В экспл | January | False |  |  | False |  | 2024
16 | Щит силовой | NRP-6 | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.02.03.017 | 2003 | Участок стёганых полотен №1 | В экспл | January | False |  |  | False |  | 2024
17 | Щит силовой | Пр-11/7122 | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.01.03.018 | 2002 | Участок «Спрут-2» | В экспл | August | False |  |  | False |  | 2024
18 | Щит силовой | ЩО-6 | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.03.03.019 | 2002 | Уч-к заготовки матрацев | В экспл | May | False |  |  | False |  | 2024
19 | Щит силовой | Пр-11 | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.03.03.020 | 2002 | Цеж матрацев | В экспл | May | False |  |  | False |  | 2024
20 | Щит освещения | ЩО-12 | 380/220 | Освещение | Пр.03.03.021 | 2002 | Участок комплектации и упаковки | В экспл | May | False |  |  | False |  | 2024
21 | Щит силовой | ЩО-59 | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.02.03.022 | 1995 | Участок стёганых полотен №1 | В экспл | October | False |  |  | False |  | 2024
23 | Щит освещения | ЩО-6 | 380/220 | Освещение | Пр.03.03.023 | 2000 | Цех матрацев. Участок окантовки матрацев. | В экспл | November | False |  |  | False |  | 2024
24 | Щит силовой | ЩС | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.03.03.024 | 2000 | Цех матрацев. Участок окантовки матрацев. | В экспл | November | False |  |  | False |  | 2024
25 | Щит силовой | ЩС | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.03.03.025 | 2000 | Цех матрацев. Участок окантовки матрацев. | В экспл | November | False |  |  | False |  | 2024
26 | Щит освещения | ЩО-6 | 380/220 | Освещение | Пр.03.03.026 | 2000 | Цех матрацев. Участок окантовки матрацев. | В экспл | November | False |  |  | False |  | 2024
27 | Щит силовой | Пр-11 | 380/220 | Силовое оборудование | ВС.04.1.03.027 | 2002 | Слесарная мастерская №1 | В экспл | July | False |  |  | False |  | 2024
28 | Щит силовой | NRP-12 | 380/220 | Силовое оборудование | ВС.04.1.03.028 | 2002 | Слесарная мастерская №1 | В экспл | July | False |  |  | False |  | 2024
29 | Щит освещения | NRP-6 | 380/220 | Освещение | С.01.1.03.029 | 2002 | Склад «Ангар-1» | В экспл | March | False |  |  | False |  | 2024
30 | Щит освещения | NRP-12 | 380/220 | Освещение | С.01.2.03.030 | 2003 | Склад «Ангар-2» | В экспл | March | False |  |  | False |  | 2024
31 | Щит силовой | ЯВЗ-31-100 | 380/220 | Силовое оборудование | Пр03.03.031 | 2003 | Уч-к заготовки матрацев | В экспл | September | False |  |  | False |  | 2024
32 | Щит силовой | ЩС-7 | 380/220 | Силовое оборудование | ВС.04.1.03.032 | 2003 | Слесарная мастерская №1 | В экспл | July | False |  |  | False |  | 2024
33 | Щит освещения | NRP-12 | 380/220 | Освещение | Пр.01.03.033 | 2003 | Участок «Спрут-2» | В экспл | August | False |  |  | False |  | 2024
34 | Щит силовой | ЩС-8 | 380/220 | Силовое оборудование | ВС.04.5.03.034 | 2000 | Электроучасток №1 | В экспл | June | False |  |  | False |  | 2024
35 | Щит освещения | NRP-6 | 380/220 | Освещение | ВС.04.5.03.035 | 2002 | Электроучасток №1 Топочная №2 | В экспл | June | False |  |  | False |  | 2024
36 | Щит освещения | ЩО-6 | 380/220 | Освещение | ВС.04.2.03.036 | 2000 | СЭЗиС | В экспл | January | False |  |  | False |  | 2024
37 | Щит силовой | Пр-11 | 380/220 | Силовое оборудование | С.01.8.03.037 | 2000 | Участок склад. материала «Спрут» | В экспл | June | False |  |  | False |  | 2024
38 | Щит освещения | ЩО-12 | 380/220 | Освещение | С.01.8.03.038 | 2000 | Участок склад. материала «Спрут» | В экспл | June | False |  |  | False |  | 2024
39 | Щит освещения | NRP-12 | 380/220 | Освещение | Б.Вел.02.03.039 | 2002 | Коридор 3 этаж АБК-1 | В экспл | June | False |  |  | False |  | 2024
40 | Щит силовой пожарный насос | ЩРНП-12 | 380/220 | Силовое оборудование | ВС.04.1.03.045 | 2005 | Слесарная мастерская №1 | В экспл | March | False |  |  | False |  | 2024
41 | Щит силовой | ЩС-4 | 380/220 | Силовое оборудование | ВС.04.6.03.046 | 2005 | Компрессорная №1 | В экспл | September | False |  |  | False |  | 2024
42 | Щит освещения | NRP-12 | 380/220 | Освещение | С.01.5.03.049 | 2005 | Склад ПСК-1 | В экспл | April | False |  |  | False |  | 2024
43 | Щит освещения | NRP-12 | 380/220 | Освещение | С.01.6.03.050 | 2005 | Склад ПСК-2 (к реке) | В экспл | April | False |  |  | False |  | 2024
44 | Щит освещения | NRP-12 | 380/220 | Освещение | С.01.7.03.051 | 2005 | Склад ПСК-3 (к охране) | В экспл | April | False |  |  | False |  | 2024
45 | Щит силовой | ЯРП-100/1 | 380/220 | Силовое оборудование | ВС.04.5.03.052 | 2005 | Опора №2 Б ВЛ-0,4кВ | В экспл | April | False |  |  | False |  | 2024
46 | Щит силовой ЩС-5 | ЩВУ-RL36 | 380/220 | Силовое оборудование | М.03.053 | 2004 | ТД - I этаж коридор | В экспл | September | False |  |  | False |  | 2024
47 | Щит освещения | ЩО- RL24 | 380/220 | Освещение | М.03.054 | 2004 | ТД - I этаж | В экспл | September | False |  |  | False |  | 2024
48 | Щит освещения | NRP-24 | 380/220 | Освещение | Б.Вел.02.03.040 | 2002 | Кабинет -класс ОТ | В экспл | August | False |  |  | False |  | 2024
49 | Щит освещения | ОЩАА-12 | 380/220 | Освещение | Б.Вел.01.03.041 | 2002 | Б.Вел.01 I этаж | В экспл | August | False |  |  | False |  | 2024
50 | Щит освещения | ОЩАА-12 | 380/220 | Освещение | Б.Вел.01.03.042 | 2002 | Б.Вел.01 II этаж | В экспл | August | False |  |  | False |  | 2024
51 | Щит освещения | ЩО-6 | 380/220 | Освещение | ВС.04.8.03.043 | 2001 | Топочная №1 | В экспл | September | False |  |  | False |  | 2024
52 | Щит силовой | ЯРП-100 | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.01.03.044 | 2002 | Участок «Спрут-2» | В экспл | September | False |  |  | False |  | 2024
53 | Щит освещения | RP-36 | 380/220 | Освещение | М.03.055 | 2004 | ТД - II этаж | В экспл | August | False |  |  | False |  | 2024
54 | Щит освещения | RP-36 | 380/220 | Освещение | Б.Вел.03.03.056 | 2004 | ГУ - III этаж | В экспл | October | False |  |  | False |  | 2024
55 | Щит силовой | NRP-24 | 380/220 | Силовое оборудование | Б.Вел.03.03.057 | 2004 | ГУ - III этаж серверная | В экспл | October | False |  |  | False |  | 2024
56 | Щит освещения | RP-24 | 380/220 | Освещение | Б.Вел.03.03.058 | 2004 | ГУ - IV этаж | В экспл | October | False |  |  | False |  | 2024
57 | Щит силовой | NRP-24 | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.02.03.059 | 2004 | ПБК-3 I этаж «Парагон» | В экспл | February | False |  |  | False |  | 2024
58 | Щит освещения | NRP-12 | 380/220 | Освещение | Пр.02.03.060 | 2004 | ПБК-3 I этаж «Парагон» | В экспл | February | False |  |  | False |  | 2024
59 | Щит освещения | NRP-12 | 380/220 | Освещение | ВС.04.4.03.061 | 2004 | Пост №1 | В экспл | March | False |  |  | False |  | 2024
60 | Щит освещения | ЩРНП-12 | 380/220 | Освещение | ВС.04.4.03.062 | 2004 | Пост №2 | В экспл | March | False |  |  | False |  | 2024
61 | Щит силовой | NRL-24 | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.02.03.063 | 2004 | Участок производства чехлов | В экспл | April | False |  |  | False |  | 2024
62 | Щит силовой | RP-12 | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.02.03.064 | 2004 | Участок производства чехлов | В экспл | April | False |  |  | False |  | 2024
63 | Щит освещения | NRР-12 | 380/220 | Освещение | Пр.02.03.065 | 2004 | Участок производства чехлов | В экспл | April | False |  |  | False |  | 2024
64 | Щит освещения | NRР-12 | 380/220 | Освещение | Б.Вел.14.03.066 | 2004 | II этаж ( комната приёма пищи) | В экспл | April | False |  |  | False |  | 2024
65 | Щит силовой | NRL-24 | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.02.03.067 | 2004 | Швейный участок | В экспл | May | False |  |  | False |  | 2024
66 | Щит силовой | RP-6 | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.02.03.068 | 2004 | Швейный участок | В экспл | May | False |  |  | False |  | 2024
67 | Щит силовой | NRР-12 | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.02.03.069 | 2004 | Швейный участок | В экспл | May | False |  |  | False |  | 2024
68 | Щит силовой | NRР-12 | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.02.03.070 | 2004 | Участок кроя | В экспл | December | False |  |  | False |  | 2024
69 | Щит освещения | RP-12 | 380/220 | Освещение | Пр.02.03.071 | 2004 | Швейный участок | В экспл | December | False |  |  | False |  | 2024
70 | Щит силовой | NRР-24 | 380/220 | Силовое оборудование | А-06.03.072 | 2004 | ПБК-3 IV этаж отдел ВЭД | В экспл | December | False |  |  | False |  | 2024
71 | Щит освещения | RP-12 | 380/220 | Освещение | Б.Вел.14.03.073 | 2004 | ПБК-3 IV этаж склад | В экспл | December | False |  |  | False |  | 2024
72 | Щит силовой | NRР-12 | 380/220 | Силовое оборудование | ВС.04.10.03.074 | 2004 | ПБК-3 Топочная №3 | В экспл | December | False |  |  | False |  | 2024
73 | Щит силовой | ЩС-11 | 380/220 | Силовое оборудование | Пр.01.03.111 | 2005 | Участок «Спрут-3» основное питание | В экспл | November | False |  |  | False |  | 2024
74 | Щит учета | ЩУ | 380/220 | Учёт | Пр.03.03.112 | 2010 | Участок прои-ва пружин. блоков | В экспл | November | False |  |  | False |  | 2024
75 | Стабилизатор | СНПТО-4ПТ | 4,0 кВт |  | Пр.02.03.94 | 2007 |  | Резерв |  | False |  |  | False |  | 2024
76 | Системи теплоакумуляційного автономного опалення |  |  | Отопление | Пр.04.03.113 | 2018 | Цех пружин | В экспл |  | False |  |  | False |  | 2024
| Фасадная вывеска «ВЕЛАМ» |  |  | Освещение | Б.Вел.14.03.114 | 2022 |  | В экспл |  | False |  |  | False |  | 2024